## Curva DPPH
Núcleo de Tecnologia de Produtos Florestais
Laboratório de Tecnologia da Madeira
Tabela 1
Abs | Conc (µmol/L)
0 | 0
0.11 | 9.75
0.22 | 19.5
0.272 | 29.25
0.421 | 39
0.546 | 48.75
0.673 | 58.5
Equação de calibração
Inclinação (a) | 87.4613
Intercepção (b) | 1.2374
R² | 0.99059
Concentração controle incial
Abs | DPPH (µmol/L) | DPPH (mg/L)
0.6355 | 56.8191 | 22.4049
A partir da solução de DPPH 60 mmol.L-1, preparar em balões volumétricos de 10 mL, soluções de DPPH de 10, 20, 30, 40 a 50 mmol.L-1.
Para a determinação da curva de calibração do DPPH, em ambiente escuro, transferir uma alíquota de 3,9 mL de cada solução de DPPH, para cubetas de vidro, adicionar 0,1 mL de dioxano 90% em cada uma das cubetas, de modo que as concentrações finais de DPPH são as apresentadas na tabela 1 (essas concentrações devem ser utilizadas para plotar o gráfico). Realizar a leitura em espectrofotômetro UV-Vis a 515 nm. Deve ser feita a leitura 3,9 mL de metanol, acrescida de 0,1 mL de dioxano 90% para leitura do ponto zero (solução sem a presença de DPPH), essas solução também deve ser usada para a calibração do espectrofotômetro.
Plotar as concentrações de DPPH (mmol.L-1) no eixo das ordenadas e as respectivas absorbâncias no eixo das abscissas e calcular a equação da reta. O valor de R² deve ser o mais próximo possível de 1.
Editar apenas a células em verde, a senha para desbloqueio da planilha é: DPPH
Note on A7: Mailson Matos: Inserir os valores de absorbância obtidas para as respectivas concentrações de DPPH

## Leituras
Núcleo de Tecnologia de Produtos Florestais
Laboratório de Tecnologia da Madeira
Amostras | Replicatas | Nomenclatura da amostra diluida | Concentração inicial de antioxidante (mg/L) | Absorbâncias em 515 nm ao longo do tempo (min) |  |  |  |  | Absorbância estável (tempo IC50) | % DPPH Remescente | % redução DPPH
|  |  |  | 15 | 45 | 90 | 120 | 1020
BHT | BHT 1 | BHT1c_45 | 100 | 0.64 | 0.615 | 0.594 | 0.59 | 0.367 | 0.367 | 61.9932 | 38.0068
|  | BHT1b_45 | 250 | 0.639 | 0.638 | 0.585 | 0.575 | 0.22 | 0.22 | 37.1622 | 62.8378
|  | BHT1a_45 | 500 | 0.605 | 0.51 | 0.431 | 0.402 | 0.048 | 0.048 | 8.1081 | 91.8919
| BHT 2 | BHT2c_45 | 100 | 0.678 | 0.619 | 0.582 | 0.569 | 0.334 | 0.334 | 56.4189 | 43.5811
|  | BHT2b_45 | 250 | 0.639 | 0.61 | 0.581 | 0.572 | 0.229 | 0.229 | 38.6824 | 61.3176
|  | BHT2a_45 | 500 | 0.63 | 0.583 | 0.52 | 0.516 | 0.107 | 0.107 | 18.0743 | 81.9257
| BHT 3 | BHT3c_45 | 100 | 0.633 | 0.61 | 0.599 | 0.592 | 0.362 | 0.362 | 61.1486 | 38.8514
|  | BHT3b_45 | 250 | 0.628 | 0.593 | 0.562 | 0.53 | 0.194 | 0.194 | 32.7703 | 67.2297
|  | BHT3a_45 | 500 | 0.6175 | 0.5465 | 0.4755 | 0.459 | 0.039 | 0.039 | 6.5878 | 93.4122
LP | LP 1 | LP1c | 100 | 0.58 | 0.565 | 0.547 | 0.547 | 0.466 | 0.466 | 78.7162 | 21.2838
|  | LP1b | 250 | 0.508 | 0.472 | 0.451 | 0.452 | 0.326 | 0.326 | 55.0676 | 44.9324
|  | LP1a | 500 | 0.382 | 0.3205 | 0.294 | 0.284 | 0.145 | 0.145 | 24.4932 | 75.5068
| LP 2 | LP2c | 100 | 0.576 | 0.551 | 0.542 | 0.536 | 0.471 | 0.471 | 79.5608 | 20.4392
|  | LP2b | 250 | 0.512 | 0.471 | 0.457 | 0.455 | 0.349 | 0.349 | 58.9527 | 41.0473
|  | LP2a | 500 | 0.399 | 0.337 | 0.312 | 0.304 | 0.163 | 0.163 | 27.5338 | 72.4662
| LP 3 | LP3c | 100 | 0.53 | 0.504 | 0.477 | 0.46 | 0.371 | 0.371 | 62.6689 | 37.3311
|  | LP3b | 250 | 0.484 | 0.436 | 0.419 | 0.409 | 0.305 | 0.305 | 51.5203 | 48.4797
|  | LP3a | 500 | 0.365 | 0.304 | 0.276 | 0.264 | 0.127 | 0.127 | 21.4527 | 78.5473
LB | LB 1 | LB1c | 100 | 0.547 | 0.519 | 0.508 | 0.502 | 0.435 | 0.435 | 73.4797 | 26.5203
|  | LB1b | 250 | 0.415 | 0.377 | 0.364 | 0.361 | 0.265 | 0.265 | 44.7635 | 55.2365
|  | LB1a | 500 | 0.293 | 0.248 | 0.228 | 0.219 | 0.108 | 0.108 | 18.2432 | 81.7568
| LB 2 | LB2c | 100 | 0.498 | 0.46 | 0.442 | 0.429 | 0.362 | 0.362 | 61.1486 | 38.8514
|  | LB2b | 250 | 0.413 | 0.376 | 0.364 | 0.359 | 0.255 | 0.255 | 43.0743 | 56.9257
|  | LB2a | 500 | 0.263 | 0.218 | 0.2 | 0.191 | 0.1 | 0.1 | 16.8919 | 83.1081
| LB 3 | LB3c | 100 | 0.482 | 0.446 | 0.433 | 0.42 | 0.353 | 0.353 | 59.6284 | 40.3716
|  | LB3b | 250 | 0.453 | 0.398 | 0.389 | 0.382 | 0.278 | 0.278 | 46.9595 | 53.0405
|  | LB3a | 500 | 0.278 | 0.233 | 0.214 | 0.205 | 0.104 | 0.104 | 17.5676 | 82.4324
Controle |  | C3 | 0 | 0.632 | 0.618 | 0.62 | 0.611 | 0.568 | 0.568
|  | C2 | 0 | 0.639 | 0.631 | 0.635 | 0.645 | 0.616 | 0.616
|  | C1 | 0 | 0.6355 | 0.6245 | 0.6275 | 0.628 | 0.592 | 0.592
Note on D10: Mailson Matos: A compensação da diluição está na planilha calculo de IC50 e EC50
Note on E10: Mailson Matos: Realizar leituras até a estabilização Se nescessário inserir colunas
Note on L10: Mailson Matos: Selecionar a célula com a leitura final
Note on C39: Mailson Matos: Sem diluição
Editar apenas a células em verde, a senha para desbloqueio da planilha é: DPPH
Ordem de prenchimento da planilha:
1º: nome das amostras e replicatas; 2º: Concentrações preparadas;
3°: Absorbâncias em 515 nm ao longo do tempo;
4º: colocar absorbância final
A quantidade de radical DPPH• remanescente na solução é calculada a partir da razão entre a absorbância da amostra e a média das absorbâncias da solução controle o tempo de IC50 (equação 2).
A porcentagem de redução é obtida pela diferença entre a porcentagem total de radical no início da reação (100%) e o percentual de radical remanescente (equação 3).
A quantidade de radical DPPH• remanescente na solução é calculada a partir da razão entre a absorbância da amostra e a média das absorbâncias da solução controle o tempo de IC50 (equação 2).〖%DPPH•〗_𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒=〖𝐴𝑏𝑠〗_𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎/(〖𝐴𝑏𝑠〗_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 ) ̅ ×100 (2)
A porcentagem de redução é obtida pela diferença entre a porcentagem total de radical no início da reação (100%) e o percentual de radical remanescente (equação 3). %𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 DPPH•=100−〖%DPPH•〗_𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 (3)

## IC50 e EC50
Núcleo de Tecnologia de Produtos Florestais
Laboratório de Tecnologia da Madeira
Amostra | Antiox | amostra | Conc. amostra (mg/L) | % DPPH rem | Equação da reta |  | IC50 (mg/L) | EC50 (mg lig/mg DPPH)
BHT | BHT 1 | BHT1c_45 | 2.5 | 61.9932 | Inclinação (a) | -5.313 | 4.4021 | 0.19648
|  | BHT1b_45 | 6.25 | 37.1622 | Intercepção (b) | 73.3884
|  | BHT1a_45 | 12.5 | 8.1081 | R² | 0.9904
| BHT 2 | BHT2c_45 | 2.5 | 56.4189 | Inclinação (a) | -3.7796 | 3.8357 | 0.1712
|  | BHT2b_45 | 6.25 | 38.6824 | Intercepção (b) | 64.4977
|  | BHT2a_45 | 12.5 | 18.0743 | R² | 0.99001
| BHT 3 | BHT3c_45 | 2.5 | 61.1486 | Inclinação (a) | -5.3268 | 3.9862 | 0.17792
|  | BHT3b_45 | 6.25 | 32.7703 | Intercepção (b) | 71.2338
|  | BHT3a_45 | 12.5 | 6.5878 | R² | 0.97251
LP | LP 1 | LP1c | 2.5 | 78.7162 | Inclinação (a) | -5.3682 | 7.5973 | 0.33909
|  | LP1b | 6.25 | 55.0676 | Intercepção (b) | 90.7836
|  | LP1a | 12.5 | 24.4932 | R² | 0.99514
| LP 2 | LP2c | 2.5 | 79.5608 | Inclinação (a) | -5.1848 | 8.115 | 0.3622
|  | LP2b | 6.25 | 58.9527 | Intercepção (b) | 92.0746
|  | LP2a | 12.5 | 27.5338 | R² | 0.99943
| LP 3 | LP3c | 2.5 | 62.6689 | Inclinação (a) | -4.1919 | 5.9416 | 0.26519
|  | LP3b | 6.25 | 51.5203 | Intercepção (b) | 74.9069
|  | LP3a | 12.5 | 21.4527 | R² | 0.98667
LB | LB 1 | LB1c | 2.5 | 73.4797 | Inclinação (a) | -5.393 | 6.2481 | 0.27887
|  | LB1b | 6.25 | 44.7635 | Intercepção (b) | 83.6959
|  | LB1a | 12.5 | 18.2432 | R² | 0.9726
| LB 2 | LB2c | 2.5 | 61.1486 | Inclinação (a) | -4.4015 | 4.8958 | 0.21852
|  | LB2b | 6.25 | 43.0743 | Intercepção (b) | 71.5492
|  | LB2a | 12.5 | 16.8919 | R² | 0.99856
| LB 3 | LB3c | 2.5 | 59.6284 | Inclinação (a) | -4.2568 | 5.0595 | 0.22582
|  | LB3b | 6.25 | 46.9595 | Intercepção (b) | 71.5372
|  | LB3a | 12.5 | 17.5676 | R² | 0.99324
Não há alterações a serem feitas nesta planilha, apenas avaliar se há coerência no valor do quadrado do coeficiente correlação, o qual deve ser o mais próximo possível de 1.
Concentração inibitória - IC50
Após o cálculo da porcentagem de radical remanescente, determinar a equação da reta que correlaciona a concentração final de lignina com a porcentagem de DPPH• remanescente, colocando os valores de concentração no eixo das abscissas e a porcentagem remanescente no eixo das ordenadas. O quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (R²) deve ser o mais próximo possível de 1, caso contrário, verificar os dados obtidos. A partir da equação reta calcular qual a concentração de antioxidante necessária para que haja 50% de DPPH• remanescente no sistema (IC50) (equação 4), o resultado é dado em mg.L-1. Calcular a média das triplicatas.
Concentração eficiente - EC50
O valor de EC50 é obtido a partir da razão entre o valor de IC50 e da concentração inicial radical. A concentração inicial de DPPH• é determinada a partir média das absorbâncias das amostras controle com o uso da equação da reta da curva de calibração de DPPH• (equação 5).
Portanto, para se obter o valor de EC50 basta aplicar a equação 6, o resultado é dado em mg de lignina/mg de DPPH•. Calcular a média das triplicatas.
Concentração inibitória - IC50
Após o cálculo da porcentagem de radical remanescente, determinar a equação da reta que correlaciona a concentração final de lignina com a porcentagem de DPPH• remanescente, colocando os valores de concentração no eixo das abscissas e a porcentagem remanescente no eixo das ordenadas. O quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (R²) deve ser o mais próximo possível de 1, caso contrário, verificar os dados obtidos. A partir da equação reta calcular qual a concentração de antioxidante necessária para que haja 50% de DPPH• remanescente no sistema (IC50) (equação 4), o resultado é dado em mg.L-1. Calcular a média das triplicatas.
〖𝐼𝐶〗_50=(50−𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦 (𝑏))/(𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑎 (𝑎)) (4)
Concentração eficiente - EC50
O valor de EC50 é obtido a partir da razão entre o valor de IC50 e da concentração inicial radical. A concentração inicial de DPPH• é determinada a partir média das absorbâncias das amostras controle com o uso da equação da reta da curva de calibração de DPPH• (equação 5).
[DPPH•]_(𝑡=0)=((〖𝐴𝑏𝑠〗_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 ) ̅×𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜(𝑎) + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜(𝑏))×394,32/1000 (5)
Portanto, para se obter o valor de EC50 basta aplicar a equação 6, o resultado é dado em mg de lignina/mg de DPPH•. Calcular a média das triplicatas.
〖𝐸𝐶〗_50=〖𝐼𝐶〗_50/[DPPH•]_(𝑡=0) (6)
Note on F5: Mailson Matos: Se R² menor que 0,96 verificar as medidas

## Resultados
Núcleo de Tecnologia de Produtos Florestais
Laboratório de Tecnologia da Madeira
amostra | % redução DPPH | Erro % redução DPPH | IC50 (mg/L) | Erro IC50 (mg/L) | EC50 (mg lig/mg DPPH) | Errp EC50 (mg lig/mg DPPH)
BHT | 89.0766 | 3.6023 | 4.0747 | 0.16937 | 0.18187 | 0.0075595
LP | 75.5068 | 1.7555 | 7.218 | 0.65545 | 0.32216 | 0.029255
LB | 82.4324 | 0.3901 | 5.4011 | 0.4261 | 0.24107 | 0.019018